

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КАМЧАТСКИЙ КРАЙ**

**ТИГИЛЬСКИЙ РАЙОН**  
 **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО**

**ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «село Воямполка»**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.07. 2024 года № 15

**Об оснащении территории общего**

**пользования первичными средствами**

**тушения пожаров и противопожарным**

**инвентарем**

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в целях принятия мер по защите объектов и жилых домов граждан от пожаров на территории муниципального образования сельское поселение «село Воямполка», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования сельского поселения «село Воямполка» (Приложение 1).
2. Постановление главы администрации МО сельское поселение село Воямполка» от 05.06.2008 № 13 «Об оснащении территорий общего пользования первичными средствами тушения и противопожарным инвентарем» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального образования сельское поселение «село Воямполка».
4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

сельского поселения «село Воямполка» Н.В.Косыгина

Приложение 1

Утверждено постановлением

Главы администрации

сельское поселение «село Воямполка»

от 09.07 2024 г № 15

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования сельское поселение «село Воямполка»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые):  — воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л;  — порошковые (ОП)  вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг  ОП-10/9  ОП-5/4 | 2  1  2 |
| 1 | Лом | 1 |  |  |  |
| 2 | Ведро | 1 |  |  |  |
| 4 | Багор | 1 |  |  |  |
| 3 | Лопата штыковая | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Примечание: Место хранения и порядок доставки первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря определяется должностным лицом органа местного самоуправления, уполномоченного на решение вопросов обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории села.